TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

cenu aptaujai “Koksnes šķeldas piegāde SIA “Alūksnes enerģija”

vajadzībām 2021./2022.g apkures sezonai” Ident. Nr. 1-5/5/2020/2-10/2021-3

| Prognozētais šķeldas apjoms* |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oktobris, 2021 | 2000 | MWh |
| Novembris, 2021 | 2400 | MWh |
| Decembris, 2021 | 2700 | MWh |
| Janvāris, 2022 | 3300 | MWh |
| Februāris, 2022 | 2800 | MWh |
| Marts, 2022 | 2500 | MWh |
| Aprīlis, 2022 | 2000 | MWh |
| Maijs, 2022 | 1000 | MWh |
| Jūnijs, 2022 | 360 | MWh |
| Jūlijs, 2022 | 370 | MWh |
| Augusts, 2022 | 370 | MWh |
| Septembris, 2022 | 550 | MWh |
| KOPĀ | 20 350 | MWh |
| Uzstādīto katlu efektivitāte, Ƴ, % | 80-85 | % |
| Koksnes šķeldas prasības |  |  |
| Biezums (mm) | 5-20 |  |
| Platums (mm) | 4-50 |  |
| Garums (mm) | 10-100 |  |
| Mitruma pakāpe | Līdz 35-45% |  |
| Pieļaujamais sastāvs |  |  |
| Miza | Līdz 10% |  |
| Trupe | Līdz 1% |  |
| Skaidas | Līdz 5% |  |
| Aizliegts saturēt | Akmens, smilts, ledus, metāla u.c. izstrādājumi |  |
| Apmaksas nosacījumi | 60 dienas |  |
| Piegādes adrese | Parka iela 2C, Alūksne |  |
| Papildus prasības |  |  |
| 1. | Piegādātājam jāveic šķeldas uzkrājums SIA “Alūksnes enerģija” laukumā (Parka iela 2C, Alūksne) vismaz 2500 ber.m3 apjomā līdz 2021.gada 1.septembrim |  |
| 2. | Piegādātājam apkures sezonā, 01.10.2021. līdz 30.04.2022., jāuztur šķeldas uzkrājums SIA “Alūksnes enerģija” laukumā (Parka iela 2C, Alūksnē) vismaz 70% ber.m3 apjomā no tekošā mēneša vidējā patēriņa (Apjoms= MWhmēn x n x 70%) |  |
| 3. | Ja koksne Latvijā tiek ievesta no citas valsts, jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības attiecībā uz šādas koksnes piegādi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam. |  |

*Tabulā norādīts prognozētais daudzums

Apliecinu, ka esmu iepazinies un piekrītu SIA “Alūksnes enerģija” izvirzītajiem nosacījumiem kurināmā piegādei 2021./2022.g apkures sezonai:

______________________                   _____________________________

amats

datums                                                          vārds, uzvārds, paraksts