TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

cenu aptaujai “Koksnes šķeldas piegāde

AS  “SIMONE” vajadzībām 2020./2021.g apkures sezonai”

ident.Nr.1-5/1/2018/2-10/2020-2

| Prognozētais šķeldas apjoms* |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oktobris, 2020 | 2000 | MWh |
| Novembris, 2020 | 2400 | MWh |
| Decembris, 2020 | 2700 | MWh |
| Janvāris, 2021 | 3300 | MWh |
| Februāris, 2021 | 2800 | MWh |
| Marts, 2021 | 2500 | MWh |
| Aprīlis, 2021 | 2000 | MWh |
| Maijs, 2021 | 1000 | MWh |
| Jūnijs, 2021 | 360 | MWh |
| Jūlijs, 2021 | 370 | MWh |
| Augusts, 2021 | 370 | MWh |
| Septembris, 2021 | 550 | MWh |
| KOPĀ | 20 350 | MWh |
| Uzstādīto katlu efektivitāte, Ƴ, % | 80-85 | % |
| Koksnes šķeldas prasības |  |  |
| Biezums (mm) | 5-20 |  |
| Platums (mm) | 4-50 |  |
| Garums (mm) | 10-100 |  |
| Mitruma pakāpe | Līdz 35-45% |  |
| Pieļaujamais sastāvs |  |  |
| Miza | Līdz 10% |  |
| Trupe | Līdz 1% |  |
| Skaidas | Līdz 5% |  |
| Aizliegts saturēt | Akmens, smilts, ledus, metāla u.c. izstrādājumi |  |
| Apmaksas nosacījumi | 60 dienas |  |
| Piegādes adrese | Parka iela 2C, Alūksne |  |
| Papildus prasības |  |  |
| 1. | Piegādātājam jāveic šķeldas uzkrājums AS SIMONE laukumā (Parka iela 2C, Alūksne) vismaz 2500 ber.m3 apjomā līdz 2020.gada 1.septembrim |  |
| 2. | Piegādātājam apkures sezonā, 01.10.2020. līdz 30.04.2021., jāuztur šķeldas uzkrājums AS SIMONE laukumā (Parka iela 2C, Alūksnē) vismaz 70% ber.m3 apjomā no tekošā mēneša vidējā patēriņa (Apjoms= MWhmēn x n x 70%) |  |

*Tabulā norādīts prognozētais maksimālais daudzums

Apliecinu, ka esmu iepazinies un piekrītu AS “SIMONE” izvirzītajiem nosacījumiem kurināmā piegādei 2020./2021.g apkures sezonai:

______________________                   _____________________________

amats

datums                                                          vārds, uzvārds, paraksts