Nolikuma pielikums Nr.1
[bookmark: _Hlk38915275]TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
cenu aptaujai “Kokskaidu granulu piegāde
SIA “Alūksnes enerģija” vajadzībām 2025./2026.gada apkures sezonai”
Identifikācijas Nr. 1-5/3/2022/1-40/2025-9

	Prognozētais aptuvenais  kokskaidu granulu apjoms, tonnas

	Katlu māja:
	Ziemeru iela 12, Alūksne
	Mālupe, 
Mālupes pagasts, Alūksnes novads
	Jaunlaicene, 
Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads

	Oktobris, 2025
	30
	25
	20

	Novembris, 2025
	45
	30
	25

	Decembris, 2025
	55
	40
	35

	Janvāris, 2026
	55
	40
	35

	Februāris, 2026
	50
	40
	35

	Marts, 2026
	45
	30
	25

	Aprīlis, 2026
	30
	20
	15

	Maijs, 2026
	5
	2
	10

	Jūnijs, 2026
	5
	0
	3

	KOPĀ 
	320
	227
	203

	PAVISAM KOPĀ
	750

	Prognozētais perioda kopējais piegādes apjoms var mainīties +/- 20% robežās.

	Granulu diametrs
	6-8 mm

	Granulu garums
	15-40 mm

	Siltumspēja
	ne mazāk kā 4.6 kWh/kg

	Mitrums
	maks. 8% 

	Pelnu saturs
	Ne vairāk kā 0,5 % no sadedzināšanas tilpuma

	Tilpumsvars (tilpumblīvums)
	650-750 kg/m3

	Papildus prasība
	Koksnes izcelsme ir  Eiropas Savienība.

	Granulu sastāvs, kvalitāte
	Granulām jābūt augstai kvalitātei  - sausām, ķīmiski tīrām no piemaisījumiem, mehāniski cietām, labi noturīgām pret sadrupšanu, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem, izgatavotām no tīras koksnes bez mizas piejaukuma. Granulām jābūt ENplus  A1 kvalitātes sertifikātam.

	Granulu iepakojums
	90 % no kopējā apjoma ar pneimo transportu, iepildot silosā pie SIA “Alūksnes enerģija” lokālajās katlu mājās, un 10 % fasētos maisos. 

	Apmaksas nosacījumi
	60 dienas
















Nolikuma pielikums Nr.2

PIETEIKUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI CENU APTAUJĀ 
 “Kokskaidu granulu piegāde
SIA “Alūksnes enerģija” vajadzībām 2025./2026.gada apkures sezonai”
[bookmark: _Hlk166764855]Identifikācijas Nr. 1-5/3/2022/1-40/2025-9

	Informācija par pretendentu

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Tālrunis:
	
	
	

	E-pasta adrese:
	

	Vispārējā interneta adrese:
	

	

	Finanšu rekvizīti

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	

	

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu cenu aptaujas procesā

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	
	
	

	E-pasta adrese:
	



Parakstot šo pieteikumu, pretendents apliecina, ka:
1) piesaka savu dalību un iesniedz savu piedāvājumu šajā cenu aptaujā, identifikācijas Nr. 1-5/3/2022/1-40/2025-9,
2) ir iepazinies un piekrīt cenu aptaujas noteikumiem, tehniskās specifikācijas prasībām ( nolikuma Pielikums Nr.1), piegādes līguma noteikumiem, nosacījumiem un apņemas tos ievērot.
3) Piegādātāja rīcībā ir nepieciešamie resursi kokskaidu granulu piegāžu nepārtrauktai nodrošināšanai.
4) Piedāvājums ir spēkā līdz ________________
5) piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas.

Pielikumā: piedāvājuma dokumentācija.

[bookmark: _Hlk137461942]Datums__________________

[bookmark: _Hlk137461692]______________________________________________________________________
[bookmark: _Hlk137461669]Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts

[bookmark: _Hlk38537477]





Nolikuma pielikums Nr.3


[bookmark: _Hlk38915062]TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
cenu aptaujai “Kokskaidu granulu piegāde
SIA “Alūksnes enerģija” vajadzībām 2025./2026.gada apkures sezonai”
[bookmark: _Hlk166826570]Identifikācijas Nr. 1-5/3/2022/1-40/2025-9


	Uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs
	




	Cena par 1 tonnu (EUR/t) (bez PVN), 
Piegādes adrese: Ziemeru iela 12, Alūksne
	

	Cena par 1 tonnu (EUR/t) (bez PVN), 
Piegādes adrese: “Pīlādži”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads
	

	Cena par 1 tonnu (EUR/t) (bez PVN), 
Piegādes adrese: “Dārziņi”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksne
	



Apliecinām, ka kokskaidu granulu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas un saistītas ar nepārtrauktu kokskaidu granulu piegāžu izpildi un pneimo izkraušanu pasūtītāja norādītajā adresē SIA “Alūksnes enerģija” vajadzībām 2025./2026.gada apkures sezonai, tajā skaitā saprātīgi paredzamie finanšu un tehniskie riski, atbilstoši tehniskās specifikācijas (pielikums Nr.1) prasībām.

[bookmark: _Hlk198555446]

Datums__________________



______________________________________________________________________
Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts









Nolikuma pielikums Nr.4


APLIECINĀJUMS PAR PRETENDENTA PIEREDZI
[bookmark: _Hlk166765107]cenu aptaujai “Kokskaidu granulu piegāde
SIA “Alūksnes enerģija” vajadzībām 2025./2026.gada apkures sezonai”
Identifikācijas Nr. 1-5/3/2022/1-40/2025-9

1.	Pretendenta nosaukums:	_______________________________________________

	Reģistrācijas Nr._______________________________________________________

[bookmark: _Hlk100132422]2. Apliecinām, ka mums iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2022., 2023., 2024.g.) un 2025.g. līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze par līdzvērtīga apjoma un tehniskai specifikācijai atbilstošu kokskaidu granulu piegādi siltumenerģijas ražošanas uzņēmumam/iem:

	Piegādātās granulu daudzums (t) un piegādes periods 
	Līguma izpildes
 (piegādes) vieta
	Pasūtītājs un tā atbildīgās kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

	

	
	

	

	
	

	

	
	



Ar šo uzņemamies pilnu atbildību par apliecinājumā ietvertās informācijas patiesumu.


Datums: ______________________



______________________________________________________________________
Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts



