Nolikuma pielikums Nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

cenu aptaujai “Kokskaidu granulu piegāde

SIA “Alūksnes enerģija” vajadzībām 2025./2026.gada apkures sezonai”

Identifikācijas Nr. 1-5/3/2022/1-40/2025-9

| Prognozētais aptuvenais kokskaidu granulu apjoms, tonnas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Katlu māja: | Ziemeru iela 12, Alūksne | Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads | Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads |
| Oktobris, 2025 | 30 | 25 | 20 |
| Novembris, 2025 | 45 | 30 | 25 |
| Decembris, 2025 | 55 | 40 | 35 |
| Janvāris, 2026 | 55 | 40 | 35 |
| Februāris, 2026 | 50 | 40 | 35 |
| Marts, 2026 | 45 | 30 | 25 |
| Aprīlis, 2026 | 30 | 20 | 15 |
| Maijs, 2026 | 5 | 2 | 10 |
| Jūnijs, 2026 | 5 | 0 | 3 |
| KOPĀ | 320 | 227 | 203 |
| PAVISAM KOPĀ | 750 |  |  |
| Prognozētais perioda kopējais piegādes apjoms var mainīties +/- 20% robežās. |  |  |  |
| Granulu diametrs | 6-8 mm |  |  |  |
| Granulu garums | 15-40 mm |  |  |  |
| Siltumspēja | ne mazāk kā 4.6 kWh/kg |  |  |  |
| Mitrums | maks. 8% |  |  |  |
| Pelnu saturs | Ne vairāk kā 0,5 % no sadedzināšanas tilpuma |  |  |  |
| Tilpumsvars (tilpumblīvums) | 650-750 kg/m3 |  |  |  |
| Papildus prasība | Koksnes izcelsme ir Eiropas Savienība. |  |  |  |
| Granulu sastāvs, kvalitāte | Granulām jābūt augstai kvalitātei - sausām, ķīmiski tīrām no piemaisījumiem, mehāniski cietām, labi noturīgām pret sadrupšanu, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem, izgatavotām no tīras koksnes bez mizas piejaukuma. Granulām jābūt ENplus A1 kvalitātes sertifikātam. |  |  |  |
| Granulu iepakojums | 90 % no kopējā apjoma ar pneimo transportu, iepildot silosā pie SIA “Alūksnes enerģija” lokālajās katlu mājās, un 10 % fasētos maisos. |  |  |  |
| Apmaksas nosacījumi | 60 dienas |  |  |  |

Nolikuma pielikums Nr.2

PIETEIKUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI CENU APTAUJĀ

“Kokskaidu granulu piegāde

SIA “Alūksnes enerģija” vajadzībām 2025./2026.gada apkures sezonai”

Identifikācijas Nr. 1-5/3/2022/1-40/2025-9

| Informācija par pretendentu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |  |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |  |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  |  |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |
| Vispārējā interneta adrese: |  |  |  |  |
| Finanšu rekvizīti |  |  |  |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |  |  |
| Bankas kods: |  |  |  |  |
| Konta numurs: |  |  |  |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu cenu aptaujas procesā |  |  |  |  |
| Vārds, uzvārds: |  |  |  |  |
| Ieņemamais amats: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  |  |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |

Parakstot šo pieteikumu, pretendents apliecina, ka:

- piesaka savu dalību un iesniedz savu piedāvājumu šajā cenu aptaujā, identifikācijas Nr. 1-5/3/2022/1-40/2025-9,

- ir iepazinies un piekrīt cenu aptaujas noteikumiem, tehniskās specifikācijas prasībām ( nolikuma Pielikums Nr.1), piegādes līguma noteikumiem, nosacījumiem un apņemas tos ievērot.

- Piegādātāja rīcībā ir nepieciešamie resursi kokskaidu granulu piegāžu nepārtrauktai nodrošināšanai.

- Piedāvājums ir spēkā līdz ________________

- piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas.

Pielikumā: piedāvājuma dokumentācija.

Datums__________________

______________________________________________________________________

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts

Nolikuma pielikums Nr.3

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

cenu aptaujai “Kokskaidu granulu piegāde

SIA “Alūksnes enerģija” vajadzībām 2025./2026.gada apkures sezonai”

Identifikācijas Nr. 1-5/3/2022/1-40/2025-9

| Uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs |  |
| --- | --- |
| Cena par 1 tonnu (EUR/t) (bez PVN), Piegādes adrese: Ziemeru iela 12, Alūksne |  |
| Cena par 1 tonnu (EUR/t) (bez PVN), Piegādes adrese: “Pīlādži”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads |  |
| Cena par 1 tonnu (EUR/t) (bez PVN), Piegādes adrese: “Dārziņi”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksne |  |

Apliecinām, ka kokskaidu granulu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas un saistītas ar nepārtrauktu kokskaidu granulu piegāžu izpildi un pneimo izkraušanu pasūtītāja norādītajā adresē SIA “Alūksnes enerģija” vajadzībām 2025./2026.gada apkures sezonai, tajā skaitā saprātīgi paredzamie finanšu un tehniskie riski, atbilstoši tehniskās specifikācijas (pielikums Nr.1) prasībām.

Datums__________________

______________________________________________________________________

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts

Nolikuma pielikums Nr.4

APLIECINĀJUMS PAR PRETENDENTA PIEREDZI

cenu aptaujai “Kokskaidu granulu piegāde

SIA “Alūksnes enerģija” vajadzībām 2025./2026.gada apkures sezonai”

Identifikācijas Nr. 1-5/3/2022/1-40/2025-9

1.	Pretendenta nosaukums:	_______________________________________________

Reģistrācijas Nr._______________________________________________________

2. Apliecinām, ka mums iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2022., 2023., 2024.g.) un 2025.g. līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze par līdzvērtīga apjoma un tehniskai specifikācijai atbilstošu kokskaidu granulu piegādi siltumenerģijas ražošanas uzņēmumam/iem:

| Piegādātās granulu daudzums (t) un piegādes periods | Līguma izpildes (piegādes) vieta | Pasūtītājs un tā atbildīgās kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr. |
| --- | --- | --- |

Ar šo uzņemamies pilnu atbildību par apliecinājumā ietvertās informācijas patiesumu.

Datums: ______________________

______________________________________________________________________

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts