Nolikuma pielikums Nr.1
[bookmark: _Hlk100751370]TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
[bookmark: _Hlk70678628]cenu aptaujai “Koksnes šķeldas piegāde SIA “Alūksnes enerģija”
vajadzībām 2025./2026.gada apkures sezonai” 
[bookmark: _Hlk167349242]Ident. Nr. 1-5/3/2022/1-40/2025-7
	Mēnesis
	Prognozētais saražotais siltumenerģijas apjoms, MWh
	[bookmark: _Hlk167713646]Prognozētais  kurināmās šķeldas apjoms, berm3 (pieņemot patēriņu 1.5 berm3/1MWh)

	[bookmark: _Hlk167349458]Jūlijs, 2025
	580
	870

	Augusts, 2025
	580
	870

	Septembris, 2025
	800
	1200

	[bookmark: _Hlk38537209][bookmark: _Hlk138764853]Oktobris, 2025
	2100
	3150

	Novembris, 2025
	3000
	4500

	Decembris, 2025
	3800
	5700

	Janvāris, 2026
	3900
	5850

	Februāris, 2026
	3400
	5100

	Marts, 2026
	3200
	4800

	Aprīlis, 2026
	2300
	3450

	Maijs, 2026
	1000
	1500

	Jūnijs, 2026
	580
	870

	KOPĀ
	25240
	37860

	Prognozētais perioda kopējais piegādes apjoms var mainīties +/- 20% robežās.

	Piegādes adrese
	Parka iela 2C, Alūksne

	Uzstādīto katlu efektivitāte, Ƴ, %
	80-85%

	Koksnes šķeldas kvalitātes prasības

	Koku sugas
	Visas, bet skuju koks ne vairāk kā 20%

	Biezums (mm)
	5-20

	Platums (mm)
	4-50

	Garums (mm)
	10-100

	Mitruma pakāpe
	Līdz 35-55%

	Pieļaujamie piejaukumi:
	

	Miza
	Līdz 10%

	Trupe
	Līdz 1%

	Skaidas
	Līdz 5%

	Pelnu saturs
	Ne vairāk kā 5%

	Aizliegts saturēt
	Akmens, smilts, ledus, metāla u.c. svešķermeņi 

	Papildus prasības un nosacījumi

	1.

	Piegādātājam jāveic šķeldas uzkrājums SIA “Alūksnes enerģija” laukumā (Parka iela 2C, Alūksne) vismaz 2500 ber.m3 apjomā līdz 2025.gada 30.septembrim. 

	2.
	Koksnes izcelsme - Eiropas Savienība.








Nolikuma pielikums Nr.2

PIETEIKUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI CENU APTAUJĀ 
“Koksnes šķeldas piegāde
SIA “Alūksnes enerģija” vajadzībām 2025./2026.gada apkures sezonai”
Nr. 1-5/3/2022/1-40/2025-7
	Informācija par pretendentu

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Tālrunis:
	
	
	

	E-pasta adrese:
	

	Vispārējā interneta adrese:
	

	

	Finanšu rekvizīti

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	

	

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu cenu aptaujas procesā

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	
	
	

	E-pasta adrese:
	



Parakstot šo pieteikumu, pretendents apliecina, ka:
1) piesaka savu dalību un iesniedz savu piedāvājumu šajā cenu aptaujā, identifikācijas                                    Nr. 1-5/3/2022/1-40/2025-7
2) ir iepazinies un piekrīt cenu aptaujas noteikumiem, tehniskās specifikācijas prasībām, piegādes līguma noteikumiem, nosacījumiem un apņemas tos ievērot.
3) Pretendenta rīcībā ir nepieciešamais tehniskais nodrošinājums un resursi piegāžu nepārtrauktai nodrošināšanai – kurināmās šķeldas resursu savākšanai, nepieciešamajai pārstrādei un Tehniskajā specifikācijai atbilstošas kurināmās šķeldas piegādei siltuma avotā Parka ielā 2C, Alūksnē.
4) Piedāvājums ir spēkā līdz ________________
5) piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas.

[bookmark: _Hlk137461942]Datums__________________

______________________________________________________________________
Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts
[bookmark: _Hlk38537477]







Nolikuma pielikums Nr.3

[bookmark: _Hlk70680033]FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
[bookmark: _Hlk100758496]cenu aptaujai “Koksnes šķeldas piegāde           
SIA “Alūksnes enerģija” vajadzībām 2025./2026.gada apkures sezonai” 
Identifikācijas Nr. 1-5/3/2022/1-40/2025-7

	Uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs


	




	Prognozētais aptuvenais šķeldas apjoms MWh
	Cena par 1 MWh (EUR/MWh) (bez PVN):

	Jūlijs, 2025
Augusts, 2025
Septembris, 2025
Oktobris, 2025
Novembris, 2025
Decembris, 2025
Janvāris, 2026
Februāris, 2026
Marts, 2026
Aprīlis, 2026
Maijs, 2026
Jūnijs, 2026
	580
580
800
2100
3000
3800
3900
3400
3200
2300
1000
580
	




Apliecinām, ka piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas un saistītas ar nepārtrauktu koksnes šķeldas piegāžu izpildi SIA “Alūksnes enerģija” vajadzībām 2025./2026.gada apkures sezonai, tajā skaitā saprātīgi paredzamie finanšu un tehniskie riski, atbilstoši tehniskās specifikācijas (pielikums Nr.1) prasībām.




Datums__________________



______________________________________________________________________
Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts






Nolikuma pielikums Nr.4

APLIECINĀJUMS PAR PRETENDENTA PIEREDZI
 cenu aptaujai “Koksnes šķeldas piegāde
SIA “Alūksnes enerģija” vajadzībām 2025./2026.gada apkures sezonai”
[bookmark: _Hlk167349712]Identifikācijas Nr. 1-5/3/2022/1-40/2025-7


1.	Pretendenta nosaukums:	_______________________________________________

	Reģistrācijas Nr._______________________________________________________

[bookmark: _Hlk100132422]2. Apliecinām, ka mums iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2022., 2023., 2024.g.) un 2025.gada līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze par līdzvērtīga apjoma un tehniskai specifikācijai atbilstošas šķeldas kurināmā piegādi siltumenerģijas ražošanas uzņēmumam/iem:

	Piegādātās šķeldas daudzums (ber m3 vai MWh) un piegādes periods 
	Līguma izpildes (šķeldas piegādes) vieta
	Pasūtītājs un tā atbildīgās kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

	

	
	

	

	
	

	

	
	



Ar šo uzņemamies pilnu atbildību par apliecinājumā ietvertās informācijas patiesumu.


Datums: ______________________



______________________________________________________________________
Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un pa
