Nolikuma pielikums Nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

cenu aptaujai “Koksnes šķeldas piegāde SIA “Alūksnes enerģija”

vajadzībām 2023./2024.g apkures sezonai”

Ident. Nr. 1-5/3/2022/1-40/2023-6

| Mēnesis | Prognozētais saražotais siltumenerģijas apjoms, MWh | Prognozētais kurināmās šķeldas apjoms, berm3 (pieņemot patēriņu 1.5 berm3/1MWh) |
| --- | --- | --- |
| Oktobris, 2023 | 2400 | 3600 |
| Novembris, 2023 | 2800 | 4200 |
| Decembris, 2023 | 3500 | 5250 |
| Janvāris, 2024 | 3900 | 5850 |
| Februāris, 2024 | 3400 | 5100 |
| Marts, 2024 | 3000 | 4500 |
| Aprīlis, 2024 | 2400 | 3600 |
| Maijs, 2024 | 1200 | 1800 |
| KOPĀ | 22600 | 33900 |
| Prognozētais perioda kopējais piegādes apjoms var mainīties +/- 20% robežās. |  |  |
| Uzstādīto katlu efektivitāte, Ƴ, % | 80-85% |  |
| Koku sugas | Visas, bet skuju koks ne vairāk kā 20% |  |
| Koksnes šķeldas prasības |  |  |
| Biezums (mm) | 5-20 |  |
| Platums (mm) | 4-50 |  |
| Garums (mm) | 10-100 |  |
| Mitruma pakāpe | Līdz 35-55% |  |
| Pieļaujamie piejaukumi |  |  |
| Miza | Līdz 10% |  |
| Trupe | Līdz 1% |  |
| Skaidas | Līdz 5% |  |
| Pelnu saturs | Ne vairāk kā 5% |  |
| Aizliegts saturēt | Akmens, smilts, ledus, metāla u.c. svešķermeņi |  |
| Piegādes adrese | Parka iela 2C, Alūksne |  |
| Papildus prasības un nosacījumi |  |  |
| 1. | Piegādātājam jāveic šķeldas uzkrājums SIA “Alūksnes enerģija” laukumā (Parka iela 2C, Alūksne) vismaz 2500 ber.m3 apjomā līdz 2023.gada 30.septembrim. |  |
| 2. | Koksnes izcelsme Eiropas Savienība. |  |

Apliecinām, ka esam iepazinušies un piekrītam SIA “Alūksnes enerģija” izvirzītajiem nosacījumiem koksnes šķeldas prasībām un  piegādei 2023./2024.g apkures sezonai un ka    ________________________________________________ (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas Nr.) rīcībā ir tehniskais nodrošinājums un resursi, lai nodrošinātu koksnes šķeldas piegādi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja objektā atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Datums__________________

_____________________________________________________________________

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts

Nolikuma pielikums Nr.2

Pieteikums piedāvājuma iesniegšanai cenu aptaujā

“Koksnes šķeldas piegāde

SIA “Alūksnes enerģija” vajadzībām 2023./2024.gada apkures sezonai”

Nr. 1-5/3/2022/1-40/2023-6

| Informācija par pretendentu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |  |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |  |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  |  |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |
| Vispārējā interneta adrese: |  |  |  |  |
| Finanšu rekvizīti |  |  |  |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |  |  |
| Bankas kods: |  |  |  |  |
| Konta numurs: |  |  |  |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu cenu aptaujas procesā |  |  |  |  |
| Vārds, uzvārds: |  |  |  |  |
| Ieņemamais amats: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  |  |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |

Parakstot šo pieteikumu, pretendents apliecina, ka:

- piesaka savu dalību un iesniedz savu piedāvājumu šajā cenu aptaujā, identifikācijas Nr. 1-5/3/2022/1-40/2023-6.

- ir iepazinies un piekrīt cenu aptaujas noteikumiem, tehniskās specifikācijas prasībām, piegādes līguma noteikumiem, nosacījumiem un apņemas tos ievērot.

- Piegādātāja rīcībā ir nepieciešamie resursi piegāžu nepārtrauktai nodrošināšanai – kurināmās šķeldas resursu savākšanai, nepieciešamajai pārstrādei un kurināmās šķeldas piegādei siltuma avotā Parka ielā 2C, Alūksnē.

- Piedāvājums ir spēkā līdz ________________

- piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas.

Pielikumā: piedāvājuma dokumentācija.

Datums__________________

______________________________________________________________________

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts

Nolikuma pielikums Nr.3

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

cenu aptaujai “Koksnes šķeldas piegāde

SIA “Alūksnes enerģija” vajadzībām 2023./2024.g apkures sezonai”

Identifikācijas Nr. 1-5/3/2022/1-40/2023-6

| Uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Juridiskā adrese |  |  |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats |  |  |  |
| Kontaktpersonas Telefons, e-pasts |  |  |  |
| Prognozētais aptuvenais šķeldas apjoms MWh |  |  | Cena par 1 MWh (EUR/MWh) (bez PVN): |
| Oktobris, 2023 Novembris, 2023 Decembris, 2023 Janvāris, 2024 Februāris, 2024 Marts, 2024 Aprīlis, 2024 Maijs, 2024 |  | 2400 2800 3500 3900 3400 3000 2400 1200 |  |

Apliecinām, ka piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas un saistītas ar nepārtrauktu koksnes šķeldas piegāžu izpildi SIA “Alūksnes enerģija” vajadzībām 2023./2024.g.apkures sezonai, tajā skaitā saprātīgi paredzamie finanšu un tehniskie riski.

Datums__________________

______________________________________________________________________

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts

Nolikuma pielikums Nr.4

Apliecinājums par pretendenta pieredzi

cenu aptaujai “Koksnes šķeldas piegāde

SIA “Alūksnes enerģija” vajadzībām 2023./2024.g apkures sezonai”

Identifikācijas Nr.1-5/3/2022/1-40/2023-6

1.	Pretendenta nosaukums:	_______________________________________________

Reģistrācijas Nr._______________________________________________________

2. Apliecinām, ka mums iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2020., 2021., 2022.g.) un 2023.g. līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze par līdzvērtīga apjoma un tehniskai specifikācijai atbilstošas šķeldas kurināmā piegādi siltumenerģijas ražošanas uzņēmumam/iem:

| Piegādātās šķeldas daudzums (ber m3 vai MWh) un piegādes periods | Līguma izpildes (šķeldas piegādes) vieta | Pasūtītājs un tā atbildīgās kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr. |
| --- | --- | --- |

Ar šo uzņemamies pilnu atbildību par apliecinājumā ietvertās informācijas patiesumu.

Datums: ______________________

______________________________________________________________________

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts

Nolikuma pielikums Nr.5

Jautājumi šķeldas piegādātājam

cenu aptaujai “Koksnes šķeldas piegāde

SIA “Alūksnes enerģija” vajadzībām 2023./2024.g apkures sezonai”

Identifikācijas Nr. 1-5/3/2022/1-40/2023-6

Uzņēmums___________________________________

Nosaukums, reģistrācijas Nr.

|  | Jautājumi | Atbildes |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uzņēmuma pamatdarbības veids? |  |
| 2. | Cik gadus darbojaties šķeldas ražošanas jomā? |  |
| 3. | Cik gadus nodarbojaties ar šķeldas piegādi? |  |
| 4. | Vai paši veicat: - mežizstrādi - šķeldošanu - transportēšanu? | Jā/Nē ______________ ______________ ______________ |
| 5. | Cik lielu apjomu šķeldas piegādājat klientiem gadā (ber m3) |  |
| 6. | Vai izstrādājas privātus mežus (tais skaitā savus) vai valsts? Kādā proporcijā? |  |
| 7. | Kādā teritorijā strādājat? |  |
| 8. | Kāda tehnika ir īpašumā un kādā skaitā? - traktori - šķeldotāji (kāda ir jauda) - kravas mašīnas (kāda lieluma) |  |
| 9. | Vai tehniku nomājat un kādu? |  |
| 10. | Vai ir šķeldas un/vai šķeldojamā kokmateriāla noliktava? Ja ir: - cik tālu no piegādes vietas? - kāds krājumu apjoms regulāri glabājas noliktavā? |  |
| 11. | Cik lielam klientu skaitam piegādājas šķeldu? |  |
| 12. | No kā pamatā gūstat šķeldas masu (zari, malka, celmi u.c.)? |  |
| 13. | Maksimāli iespējamais piegādes apjoms diennaktī, nedēļā, mēnesī? |  |
| 14. | Cita informācija, kuru uzskatāt par nepieciešamu paziņot. |  |

Datums__________________

______________________________________________________________________

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts