Nolikuma pielikums Nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

cenu aptaujai “Kokskaidu granulu piegāde

SIA “Alūksnes enerģija” vajadzībām 2023./2024.g apkures sezonai”

Identifikācijas Nr. 1-5/3/2022/1-40/2023-7

| Prognozētais aptuvenais kokskaidu granulu apjoms, tonnas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Katlu māja: | Ziemeru iela 12, Alūksne | Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads | Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads |
| Oktobris, 2023 | 30 | 25 | 20 |
| Novembris, 2023 | 45 | 30 | 25 |
| Decembris, 2023 | 55 | 40 | 35 |
| Janvāris, 2024 | 55 | 40 | 35 |
| Februāris, 2024 | 50 | 40 | 35 |
| Marts, 2024 | 50 | 30 | 25 |
| Aprīlis, 2024 | 30 | 20 | 15 |
| Maijs, 2024 | 5 | 2 | 10 |
| Jūnijs, 2024 | 5 | 0 | 3 |
| Jūlijs, 2024 | 5 | 0 | 3 |
| Augusts, 2024 | 5 | 0 | 4 |
| Septembris, 2024 | 8 | 0 | 5 |
| KOPĀ | 343 | 227 | 215 |
| PAVISAM KOPĀ | 785 |  |  |
| Prognozētais perioda kopējais piegādes apjoms var mainīties +/- 20% robežās. |  |  |  |
| Granulu diametrs | 6-8 mm |  |  |  |
| Granulu garums | 15-40 mm |  |  |  |
| Siltumspēja | ne mazāk kā 4.6 kWh/kg |  |  |  |
| Mitrums | maks. 8% |  |  |  |
| Pelnu saturs | Ne vairāk kā 0,5 % no sadedzināšanas tilpuma |  |  |  |
| Tilpumsvars (tilpumblīvums) | 650-750 kg/m3 |  |  |  |
| Papildus prasība | Koksnes izcelsme ir Eiropas Savienība. |  |  |  |
| Granulu sastāvs, kvalitāte | Granulām jābūt augstai kvalitātei - sausām, ķīmiski tīrām no piemaisījumiem, mehāniski cietām, labi noturīgām pret sadrupšanu, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem, izgatavotām no tīras koksnes bez mizas piejaukuma. Granulām jābūt ENplus A1 sertifikātam. |  |  |  |
| Granulu iepakojums | 90 % no kopējā apjoma ar pneimo transportu, iepildot bunkurā pie Pasūtītāja lokālajās katlu mājās, un 10 % fasētos maisos. |  |  |  |
| Apmaksas nosacījumi | 60 dienas |  |  |  |

Apliecinām, ka esam iepazinušies un piekrītam SIA “Alūksnes enerģija” izvirzītajiem nosacījumiem kokskaidu granulu piegādei 2023./2024.g apkures sezonai:

______________________                   _____________________________

datums                                                        amats, vārds, uzvārds, paraksts

Nolikuma pielikums Nr.2

Pieteikums piedāvājuma iesniegšanai cenu aptaujā

cenu aptaujai “Kokskaidu granulu piegāde

SIA “Alūksnes enerģija” vajadzībām 2023./2024.g apkures sezonai”

Identifikācijas Nr. 1-5/3/2022/1-40/2023-7

| Informācija par pretendentu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |  |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |  |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  |  |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |
| Vispārējā interneta adrese: |  |  |  |  |
| Finanšu rekvizīti |  |  |  |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |  |  |
| Bankas kods: |  |  |  |  |
| Konta numurs: |  |  |  |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu cenu aptaujas procesā |  |  |  |  |
| Vārds, uzvārds: |  |  |  |  |
| Ieņemamais amats: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  |  |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |

Parakstot šo pieteikumu, pretendents apliecina, ka:

- piesaka savu dalību un iesniedz savu piedāvājumu šajā cenu aptaujā, identifikācijas Nr. 1-5/3/2022/1-40/2023-7,

- ir iepazinies un piekrīt cenu aptaujas noteikumiem, tehniskās specifikācijas prasībām, piegādes līguma noteikumiem, nosacījumiem un apņemas tos ievērot.

- Piegādātāja rīcībā ir nepieciešamie resursi kokskaidu granulu piegāžu nepārtrauktai nodrošināšanai.

- Piedāvājums ir spēkā līdz ________________

- piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas.

Pielikumā: piedāvājuma dokumentācija.

Datums__________________

______________________________________________________________________

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts

Nolikuma pielikums Nr.3

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

cenu aptaujai “Kokskaidu granulu piegāde

SIA “Alūksnes enerģija” vajadzībām 2023./2024.g apkures sezonai”

Identifikācijas Nr. 1-5/3/2022/1-40/2023-7

| Uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs |  |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats |  |
| Kontaktpersonas Telefons, e-pasts |  |
| Cena par 1 tonnu (EUR/t) (bez PVN), Piegādes adrese: Ziemeru iela 12, Alūksne |  |
| Cena par 1 tonnu (EUR/t) (bez PVN), Piegādes adrese: “Pīlādži”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads |  |
| Cena par 1 tonnu (EUR/t) (bez PVN), Piegādes adrese: “Dārziņi-Lazdas”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksne |  |

Apliecinām, ka kokskaidu granulu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas un saistītas ar nepārtrauktu kokskaidu granulu piegāžu izpildi un pneimo izkraušanu pasūtītāja norādītajā adresē, tajā skaitā saprātīgi paredzamie finanšu un tehniskie riski.

Apliecinām, ka esam iepazinušies un piekrītam SIA “Alūksnes enerģija” izvirzītajiem nosacījumiem kokskaidu granulu piegādei 2023./2024.g apkures sezonai:

Datums__________________

______________________________________________________________________

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts

Nolikuma pielikums Nr.4

Apliecinājums par pretendenta pieredzi

cenu aptaujai “Kokskaidu granulu piegāde

SIA “Alūksnes enerģija” vajadzībām 2023./2024.gada apkures sezonai”

Identifikācijas Nr.1-5/3/2022/1-40/2023-7

1.	Pretendenta nosaukums:	_______________________________________________

Reģistrācijas Nr._______________________________________________________

2. Apliecinām, ka mums iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2020., 2021., 2022.g.) un 2023.g. līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze par līdzvērtīga apjoma un tehniskai specifikācijai atbilstošu kokskaidu granulu piegādi siltumenerģijas ražošanas uzņēmumam/iem:

| Piegādātās granulu daudzums (t) un piegādes periods | Līguma izpildes (piegādes) vieta | Pasūtītājs un tā atbildīgās kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr. |
| --- | --- | --- |

Ar šo uzņemamies pilnu atbildību par apliecinājumā ietvertās informācijas patiesumu.

Datums: ______________________

______________________________________________________________________

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts