PIELIKUMS Nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

cenu aptaujai “Kokskaidu granulu piegāde

SIA “Alūksnes enerģija” vajadzībām 2022./2023.g apkures sezonai”

Identifikācijas Nr. 1-5/1/2022/1-40/2022-2

| Prognozētais aptuvenais kokskaidu granulu apjoms |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Katlu māja: | Ziemeru iela 12, Alūksne | Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads | Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads |
| Oktobris, 2022 | 30 | 25 | 20 |
| Novembris, 2022 | 50 | 35 | 30 |
| Decembris, 2022 | 55 | 40 | 40 |
| Janvāris, 2023 | 53 | 40 | 40 |
| Februāris, 2023 | 56 | 40 | 35 |
| Marts, 2023 | 56 | 20 | 25 |
| Aprīlis, 2023 | 33 | 10 | 15 |
| Maijs, 2023 | 5 | 0 | 10 |
| Jūnijs, 2023 | 5 | 0 | 3 |
| Jūlijs, 2023 | 4 | 0 | 3 |
| Augusts, 2023 | 5 | 0 | 4 |
| Septembris, 2023 | 8 | 0 | 5 |
| KOPĀ,t | 360 | 210 | 230 |
| PAVISAM KOPĀ, t | 800 |  |  |
| Granulu diametrs | 6-8 mm |  |  |  |
| Granulu garums | 15-30 mm |  |  |  |
| Siltumspēja | Ne mazāk kā 4200 kcal/kg |  |  |  |
| Mitrums | maks. 8-10% |  |  |  |
| Pelnu saturs | Ne vairāk kā 0,5 % no sadedzināšanas tilpuma |  |  |  |
| Relatīvais mitrums | Ne vairāk kā 10 % |  |  |  |
| Tilpumsvars (tilpumblīvums) | 650-750 kg/m3 |  |  |  |
| Papildus prasība | Koksnes izcelsme ir Eiropas Savienībā. |  |  |  |
| Granulu sastāvs, kvalitāte | Granulām jābūt augstai kvalitātei - sausām, ķīmiski tīrām no piemaisījumiem, mehāniski cietām, labi noturīgām pret sadrupšanu, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem, izgatavotām no tīras koksnes bez mizas piejaukuma. Granulām jābūt ENplus A1 sertifikātam. |  |  |  |
| Granulu iepakojums | 90 % no kopējā apjoma ar pneimo transportu iepildot bunkurā pie Pasūtītāja katlu mājā un 10 % maisos. |  |  |  |
| Apmaksas nosacījumi | 60 dienas |  |  |  |

Apliecinām, ka esam iepazinušies un piekrītam SIA “Alūksnes enerģija” izvirzītajiem nosacījumiem kokskaidu granulu piegādei 2022./2023.g apkures sezonai:

______________________                   _____________________________

datums                                                        amats, vārds, uzvārds, paraksts